## 表紙
別紙２ 各業務一覧表
別紙２－１「自家用電気工作物保安管理業務一覧」
別紙２－２「消防用設備等点検業務一覧」
別紙２－３「床清掃業務業務一覧」
別紙２－４「空調機フィルター清掃業務一覧」
別紙２－５「空調機冷媒フロン定期点検業務一覧」
別紙２－６「プールろ過装置点検業務一覧」
別紙２－７「貯水槽清掃等業務一覧」
別紙２－８「遊具点検業務一覧」
別紙２－９「消火栓ホース耐圧試験業務業務一覧」
別紙２－10「運動場金属埋設物調査・除去業務一覧」

## 別紙2-1_自家用電気工作物
別紙２－１「自家用電気工作物保安管理業務一覧」
施設名 | 設備容量
野々市小学校 | 400kVA
御園小学校 | 450kVA
菅原小学校 | 650kVA
富陽小学校 | 450kVA
館野小学校 | 400kVA
野々市中学校 | 400kVA
布水中学校 | 550kVA

## 別紙2-2_消防用設備等点検
別紙２－２「消防用設備等点検業務一覧」
施設名 | 自動火災報知設備 | [7 empty] | 誘導灯 | 誘導標識 | 防排煙制御設備 | [11 empty] | 消火栓設備 |  |  |  | 備考
| 受信機 | 差動式 |  | 定温式 | 煙式 |  | 音響装置（地区音響装置） | 発信機 | 避難口 |  | 連動中継器 | 手動開閉装置 | 自動起動装置 |  |  |  | 自動開錠装置 | [5 empty] | ポンプ | 操作盤 | 消火栓 | 消火器
|  | 分布型（空気管式） | スポット型 | スポット型 | スポット型（光電式-非蓄積） | 分離型（光電式-非蓄積） | [6 empty] | 感知器 |  |  |  | 防火扉 | シャッター | ダンパー | 垂れ壁 | 非常錠 | その他
[13 empty] | 熱感知器 | 煙感知器 |  | 多信号
[14 empty] | イオン化式 | 光電式
野々市小学校 | GP型１級 |  | 201 | 12 | 49 | 3 |  | 19 |  | 77 |  |  |  |  | 35 |  | 27 | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 19 | 44 | 垂直式救助袋２基、斜降式救助袋２基
御園小学校 | P型１級 | 2 | 109 | 7 | 9 | 2 | 21 | 20 | 4 | 52 |  |  |  |  | 12 |  | 10 | 10 | 3 |  |  |  | 1 |  | 19 | 41 | 垂直式救助袋２基
菅原小学校 | P型１級 | 7 | 123 | 20 | 5 |  | 17 | 16 | 4 | 26 |  |  |  | 11 | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 16 | 29 | 垂直式救助袋３基
富陽小学校 | P型１級 | 11 | 135 | 31 | 19 |  |  | 24 | 10 | 24 |  |  |  |  | 25 |  | 12 | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 24 | 42 | 斜降式救助袋１基
館野小学校 | P型１級 | 11 | 111 | 36 | 11 |  |  | 16 | 6 | 70 |  |  | 2 |  | 20 |  | 8 | 14 |  |  |  |  | 1 |  | 16 | 31 | 垂直式救助袋２基
野々市中学校 | P型１級 | 18 | 149 | 18 | 10 |  |  | 24 |  |  |  | 9 |  | 1 | 23 |  | 15 | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 22 | 50 | 垂直式救助袋４基、折りたたみ式吊り下げはしご１基
布水中学校 | P型１級 | 8 | 221 | 28 | 10 | 2 |  | 28 | 13 | 47 |  |  |  | 33 | 4 |  | 32 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 28 | 39 | 垂直式救助袋４基

## 別紙2-3_床清掃業務
別紙２－３「床清掃業務業務一覧」
施工面積
施設名 | 廊下、階段、トイレ部分 | 教室部分 | 合計
野々市小学校 | 3179 | 2703 | 5882
御園小学校 | 1713.5961 | 1481 | 3194.5961
菅原小学校 | 1668.662 | 1024 | 2692.662
富陽小学校 | 2637.03 | 1860 | 4497.03
館野小学校 | 1944.6009 | 1159 | 3103.6008
野々市中学校 | 1844.2601 | 1419 | 3263.2601
布水中学校 | 2912.338 | 1749 | 4661.338
注：床材の材質は、主に塩化ビニルシート又は木質フローリング

## 別紙2-４_空調機フィルター清掃業務
別紙２－４「空調機フィルター清掃業務一覧」
室内機数量
施設名 | 天井埋込形 | 天井吊露出形 | 壁掛形 | 計
野々市小学校 | 121 | 0 | 0 | 121
御園小学校 | 21 | 64 | 0 | 85
菅原小学校 | 0 | 80 | 5 | 85
富陽小学校 | 53 | 75 | 4 | 132
館野小学校 | 10 | 57 | 2 | 69
野々市中学校 | 8 | 88 | 3 | 99
布水中学校 | 40 | 94 | 5 | 139
※上記は参考数量であり、空調の整備状況により増減することがある。
※野々市小学校は空調機更新の予定のため、施工台数は次のとおりとする。
令和８年度：約60台 令和９年度：約60台 令和10年度：約135台
※そのほか、現時点で予定している増減は次のとおりである。
野々市中学校：令和９年度から清掃台数10台追加（体育館空調整備による）
布水中学校：令和10年度から清掃台数20台追加（体育館空調整備による）

## 別紙2-５_空調機冷媒フロン定期点検業務
別紙２－５「空調機冷媒フロン定期点検業務一覧」
室外機
施設名 | メーカー名 | 品番 | 圧縮機定格出力 | 室内機接続台数
富陽小学校 | ダイキン | RXYP-730BA | 15 | 10
|  | RXYP-730BA | 15 | 8
|  | RXYP-730BA | 15 | 8
|  | RXYP-560BA | 11.4 | 7
|  | RXYP-615BA | 11.7 | 8
|  | RXYP-615BA | 11.7 | 7
|  | RXYP-500BA | 10.9 | 4
|  | RXYP-560BA | 11.4 | 5
|  | RXYP-1250BA | 25.6 | 10
|  | RXYP-1320BA | 25.6 | 12
|  | RXYP-900BA | 17.8 | 8
|  | RXYP-690BA | 13.6 | 8
|  | RXYP-950BA | 19.8 | 10
|  | RXYP-1090BA | 20.6 | 11
|  | RXYP-1120BA | 22.3 | 11

## 別紙2-６_プールろ過装置点検業務
別紙２－６「プールろ過装置点検業務一覧」
施設名 | ろ過装置形式
野々市小学校 | SRP-1800-HMT
御園小学校 | KR-45
菅原小学校 | KR-45
富陽小学校 | KR-60
館野小学校 | KR-60
野々市中学校 | KR-60
布水中学校 | KR-60

## 別紙2-７_貯水槽清掃等業務
別紙２－７「貯水槽清掃等業務一覧」
施設名 | 貯水槽容量
野々市小学校 | 16
御園小学校 | 30
菅原小学校 | 20
富陽小学校 | 31.25
館野小学校 | 18.75
野々市中学校 | 25
布水中学校 | 20

## 別紙2-８_遊具点検業務
別紙２－８「遊具点検業務一覧」
施設名 | 遊具名※基数はすべて１
野々市小学校 | 低鉄棒、高鉄棒、滑り台付ジャングルジム、4連ブランコ、山形雲梯
御園小学校 | 4連ブランコ、12連鉄棒、３連高鉄棒、雲梯、ジャングルハングリング
菅原小学校 | 4連ブランコ、７連鉄棒、２連鉄棒、雲梯、滑り台付ジャングルジム
富陽小学校 | 登り棒、変形平均台、滑り台付ジャングルジム、雲梯
館野小学校 | 登り棒、変形平均台、滑り台付ジャングルジム、雲梯、10連鉄棒、３連高鉄棒、4連ブランコ、ジャングルジム（太鼓梯子）

## 別紙2-９_消火栓ホース耐圧試験業務
別紙２－９「消火栓ホース耐圧試験業務業務一覧」
試験本数及び実施年度
施設名 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 合計
野々市小学校 |  |  |  | 0
御園小学校 | 32 |  |  | 32
菅原小学校 |  |  | 32 | 32
富陽小学校 |  |  | 48 | 48
館野小学校 | 26 | 2 | 4 | 32
野々市中学校 |  |  | 30 | 30
布水中学校 |  |  | 48 | 48
合計 | 58 | 2 | 162 | 222

## 別紙2-10_運動場金属埋設物調査・除去業務
別紙２－10「運動場金属埋設物調査・除去業務一覧」
施設名 | 施工面積（運動場）
野々市小学校 | 7473
御園小学校 | 12384
菅原小学校 | 7174
富陽小学校 | 9340
館野小学校 | 11811
野々市中学校 | 13100
布水中学校 | 16874
※上記は参考面積であり、施工範囲は別途協議する。